## Bâtiment collectif
Évaluation de la dégradation Bâtiment collectif
Descriptif général |  |  | à compléter | Descriptif technique, précisions sur des éléments manquants et spécificités
Adresse: | Lons le Saunier | Année de construction | 1900 | Cette monopropriété est composée d'un immeuble principal et d'une extension qui abrite l'escalier
L'ensemble (au total 6 log.) dispose d'éléments architecturaux particuliers (coursives, balustrade, bow-window)
|  | Nombre de bâtiments de l'ensemble immobilier | 1 | Ces éléments, qui ne forment pas un ensemble homogène, posent des problèmes de sécurité.
Leur reprises sont couteuses et une partie de ces éléments est vouée à la démolition.
Date de l'évaluation: | 2010-07-23 | Nom du bâtiment évalué | principal
L'opération intègre la démolition partielle et une rénovation des parties commune (cage d'escalier).
Nom de l'organisme évaluateur |  | Nombre de niveaux (hors sous sol et combles non aménagés) | 4 | Une réhabilitation et mise au normes des logements est prévue en parallèle.
|  | Consommation énergétique en kWhep/m2.an avant travaux | (520) G
Éléments |  |  |  | Critères à renseigner |  |  |  | Notes calculées
Champs principaux |  | Détail des éléments à évaluer | Éléments majeurs impactant la dégradation | Note d'état | Ampleur Des Désordres | Prorata d'éléments/ Concernés | Nombre de niveaux Concernés | Note de dégradation | Valeur Maximale Référence
1. Fondations:
|  | 1.1. En sous œuvre | X | 0 | 0% |  |  | 0 | 3
1
2. Structure:
|  | 2.1. Murs périphériques et tout élément porteur (dont refend, linteau, poutres, poteau) | X | 1 | 50% |  | 4 | 2 | 12
I. Gros œuvre |  | 2.2. Planchers | X | 1 | 100% | 1 |  | 1 | 3
|  | 2.3. Charpente (dont chevrons) | X | 1 | 25% |  |  | 0.25 | 3
|  | 2.4. Escaliers | X | 1 |  | 1 | 4 | 4 | 12
|  | 2.5. Garde- corps et rampes (parties communes) | X | 1 |  | 1 |  | 1 | 3
5
3. Couverture:
|  | 3.1. État de la couverture(dont tuiles, zinc, ardoise...) | X | 1 | 25% |  |  | 0.25 | 3
|  | 3.2. Gouttières et descentes | X | 1 | 25% | 1 |  | 0.25 | 3
|  | 3.3. Autres éléments (dont souches, lucarnes, corniches...) |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 3
2
4. Étanchéité des murs :
|  | 4.1. Étanchéité des murs extérieurs (enduit, revêtements ) | X | 3 | 25% |  | 4 | 3 | 12
|  | 4.2. Humidité tellurique des murs |  | 0 | 0% |  | 4 | 0 | 12
5. Isolation thermique des parois et menuiseries:
|  | 5.1. Isolation des parois verticales, horizontales ( dont combles) | X | 3 | 100% | 1 | 4 | 12 | 12
II. Étanchéité, isolation, |  | 5.2. Fenêtres (parties communes) |  | 3 |  | 1 |  | 3 | 3
Finitions |  | 5.3. Porte d'entrée, porche et sas |  | 3 |  | 1 |  | 3 | 3
6. Finitions en parties communes :
|  | 6.1. Revêtements intérieures murs et plafonds | X | 3 | 100% |  | 4 | 12 | 12
|  | 6.2. Revêtements de sol |  | 1 | 100% | 1 | 4 | 4 | 12
|  | 6.3. Autre éléments en façade (dont modénatures, garde- corps, bandeaux, encadrements, auvents, volets) |  | 1 | 100% | 1 | 4 | 4 | 12
3
|  | 7. Installation électrique (dont tableau et et raccordement à la terre) | X | 3 | 100% |  | 4 | 12 | 12
III. Réseaux |  | 8. Installation gaz (dont ventilation) | X | 3 | 100% |  | 4 | 12 | 12
|  | 9. Conduit de ventilation (VMC ou autres) | X | SO | 0% |  | 4 | - | -
|  | 10. Alimentation d'eau potable | X | 3 | 50% |  | 4 | 6 | 12
|  | 11. Évacuation des eaux usées ( dont raccordements) | X | 3 | 100% |  | 4 | 12 | 12
5
|  | 12. Chauffage collectif | X | SO | 0% |  | 4 | - | -
IV. Équipements |  | 13. Production de l'eau chaude collective | X | SO | 0% |  | 4 | - | -
|  | 14. Installation sécurité incendie (dont détecteurs, ventilation et signalétique) | X | 3 | 100% |  | 4 | 12 | 12
|  | 15. Ascenseur | X | SO |  | 1 |  | - | -
4
|  | 16. Sols cour collective |  | 1 | 100% | 1 |  | 1 | 3
|  | 17. WC communs |  | 3 |  | 1 |  | 3 | 3
V. Autres |  | 18. Locaux communs – techniques, vélos, poussettes |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 3
|  | 19. Caves (cloisonnement) |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 3
|  | 20. Conduits d'évacuation déchets/ local poubelles |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 3
|  | 21. Dépose des matériaux et traitements spécifiques (dont amiante, plomb, termites, champignons..) |  | 3 | 100% | 1 |  | 3 | 3
0
TOTAL |  | 28 | 20 | 1.55 |  |  |  | 111.75 | 201
|  |  | Note de dégradation des éléments majeurs (DM) | 51.67% |  |  | Note de dégradation générale (DG) | 55.6% | Indicateur dégradation (ID) | 0.5359
[9 empty] | Résultat ID = | Dégradation moyenne

## calcul (hidden)
Note d'état | Note d'état
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 1
0 | 1
0 | 1
0 | 1
0 | 1
0 | 0
0 | 0
0 | 1
0 | 1
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 3
0 | 0
0 | 0
0 | 3
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 3
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 3
0 | 3
0 | 0
0 | 3
0 | 3
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 3
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 31