## logement
Évaluation de la dégradation Logement en collectif
Descriptif général |  |  | à compléter | Descriptif technique, précisions des éléments manquants et spécificités
Adresse: | Lons le Saunier | Année de construction | 1900 | Le logement nécessité une réhabilitation complète: mise au normes des installations( EDF/ GDF).
|  | Nom du bâtiment et étage | 1 étage
|  | Nombre de pièces (principales de plus de 9 m2) | 3 | La cuisine, la salle d'eau et le WC sont vétustes. Le chauffage est à remplacer, l'isolation thermique par intérieur.
Date de l'évaluation: | 2010-07-23 | Surface habitable du logement( en m2) | 90
|  | Consommation énergétique en kWhep/m².an avant travaux | 500 | Présence du plomb dans les peintures.
Nom de l'organisme évaluateur | Jura Habitat
Éléments |  |  |  | Critères à renseigner |  |  |  | Notes calculées
Champs principaux |  | Détail des éléments à évaluer | Éléments majeurs impactant la Dégradation | Note d'état | Ampleur Des Désordres | Prorata D'éléments/ Concernés | Nombre de pièces Concernés | Note De dégradation | Valeur Maximale Référence
1. Organisation spatiale:
I. Organisation fonctionnelle , |  | 1.1. Taille et volume des pièces, commandement | X | 1 | 50% |  | 3 | 1.5 | 9
spécificités techniques |  | 1.2. Éclairage naturel |  | 0 |  |  | 3 | 0 | 9
du logement |  | 2. Caractéristiques techniques:
|  | 2.1. Protection phonique | X | 3 | 100% |  | 3 | 9 | 9
|  | 2.2. Isolation thermique – doublage périphérique des parois | X | 3 | 50% | 0.4 |  | 0.6 | 3
3. Finitions:
|  | 3.1. Revêtements murs et plafonds | X | 3 | 100% |  | 3 | 9 | 9
|  | 3.2. Revêtements de sol |  | 1 | 100% | 1 | 3 | 3 | 9
4
4. Menuiseries:
|  | 4.1. Fenêtres (parties privatives) |  | 3 |  | 1 |  | 3 | 3
|  | 4.2. Portes (parties privatives) |  | 3 |  | 1 |  | 3 | 3
II. Menuiseries, Ventilation |  | 4.3. Garde-corps et rampes | X | 1 |  | 1 |  | 1 | 3
5. Ventilation (statique ou mécanique):
|  | 5.1. Dans les pièces principales |  | 3 | 25% |  | 3 | 2.25 | 9
|  | 5.2. Dans la cuisine, pièces de service (SdE...) | X | 3 | 100% |  | 3 | 9 | 9
2
|  | 6. Installation électrique (dont tableau et raccordement à la terre) | X | 3 | 100% |  | 3 | 9 | 9
III. Réseaux |  | 7. Installation gaz (dont ventilation) | X | 3 | 100% |  | 3 | 9 | 9
|  | 8. Alimentation d'eau | X | 3 | 100% |  | 3 | 9 | 9
|  | 9. Évacuation des eaux usées (dont raccordements) | X | 3 | 100% |  | 3 | 9 | 9
4
|  | 10. Cuisine ou coin cuisine | X | 3 | 100% |  |  | 3 | 3
|  | 11. Cabinet d'aisance | X | 3 | 100% |  |  | 3 | 3
IV. Équipements |  | 12. Salle d'eau | X | 3 | 100% |  |  | 3 | 3
|  | 13. Chauffage | X | 3 | 100% | 1 | 3 | 9 | 9
|  | 14. Production d'eau chaude | X | 3 | 100% |  | 3 | 9 | 9
|  | 15. Installation sécurité incendie (détecteurs, ventilation) | X | 3 | 100% |  | 3 | 9 | 9
6
V. Autres |  | 16. Conduits d'évacuation (VMC, autres) |  | SO | 0% | 1 |  | - | -
|  | 17. Autres espaces spécifiques (balcons, loggia,...) |  | SO | 0% | 1 |  | - | -
|  | 18. Dépose des matériaux et traitements spécifiques (dont amiante, plomb, termites, champignons..) |  | 3 | 25% | 1 |  | 0.75 | 3
TOTAL |  | 24 | 16 | 2.75 |  |  |  | 114.1 | 150
|  |  | Note de dégradation des éléments majeurs (DM) | 91.67% |  |  | Note de dégradation générale (DG) | 76.07% | Indicateur dégradation (ID) | 0.8208
[9 empty] | Résultat ID = | Dégradation très importante

## calcul (hidden)
Note d'état | Note d'état
0 | 1
0 | 0
0 | 0
0 | 3
0 | 3
0 | 0
0 | 3
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 1
0 | 0
0 | 0
0 | 3
0 | 0
0 | 3
0 | 3
0 | 3
0 | 3
0 | 0
0 | 3
0 | 3
0 | 3
0 | 3
0 | 3
0 | 3
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 44